柳审环城审字〔2026〕10号

关于鹿寨四堡风电场

环境影响报告书的批复

广西能源集团柳电（鹿寨）新能源有限公司：

你公司报来《鹿寨四堡风电场环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据报告书及技术评估报告，经审查，现批复如下：

- 项目性质为新建，位于柳州市鹿寨县鹿寨镇、黄冕镇、中渡镇。项目建设内容及规模：总装机容量为100兆瓦，新建16台单机容量为6250千瓦的风力发电机组；建设1座220千伏升压站，配备1台容量为100兆伏安的主变压器。项目不建设储能站，购买共享储能服务。本次评价不包括送出线路工程。

项目主要工程组成包括：主体工程（风电机组、箱式变电站、升压站）、配套工程（储能系统、集电线路、场内道路、进场道路）、临时工程（弃渣场、临时堆土场）、辅助工程（接入系统）、公用工程（供水系统、排水系统、供电系统）及环保工程（化粪池、一体化污水处理设备、事故油池及危险废物暂存间等）。

项目设置8个弃渣场、20个表土堆放场。项目总占地面积56.94公顷，其中永久占地2.43公顷，临时占地54.51公顷。项目总投资59096.96万元，环保投资1395万元。

本工程不涉及永久基本农田、生态保护红线等生态敏感区域，项目已获得我局文件《关于鹿寨四堡风电场项目核准的批复》（柳审批投资核〔2025〕12号）、鹿寨县人民政府文件《关于同意鹿寨四堡风电场A13-A14电力线路和S18点位风机在鹿寨县城饮用水水源地准保护区内进行临时施工的批复》（鹿政函〔2026〕3号）。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告书》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告书》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）做好施工期扬尘防治工作，施工场地应采取洒水降尘、围墙围挡、砂石料临时堆放加盖篷布等措施以减轻大气污染。合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，材料运输车辆要落实防撒落、防扬尘等措施，避免扬尘等影响村庄居民。

（二）项目施工场地内不设置修理厂和混凝土拌合站，施工废水主要为混凝土养护废水，通过自然蒸发方式处置；施工人员生活污水经当地居民化粪池处理后用作农肥，不外排；施工期禁止在饮用水源保护区范围内设置弃渣场及表土堆放场，水源保护区内风机吊装平台及临近水源保护区边界的风机和道路设置截（排）水沟、沉淀池等，将场地汇水排放至背向水源地一侧冲沟。

（三）做好施工区域土石方平衡设计，尽量减少挖方与弃方的产生；采取有效水土流失防治措施，并做好地表开挖后的生态恢复工作；及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。

（四）做好施工期噪声防治工作。合理安排施工作业及物料运输时间，采取隔声减振等降噪措施，使用低噪声机械且缩短在敏感点附近的施工时间，避免施工噪声影响周边居民。

（五）优化施工道路修建方案，减少对林地的占用和植被破坏；对保护植物采取就地保护、围栏防护和迁地保护等措施；做好生态环境的恢复与补偿工作，尽快恢复动物生境。

（六）项目营运期220千伏升压站应严格落实防治工频电场、工频磁场污染等环保措施，确保升压站周边的工频电场强度、工频磁感应强度符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》中规定的4000V/m和100μT的标准限值要求。

（七）项目220千伏升压站内设一体化污水处理设备，采用“调节池+初沉淀池+接触氧化+二沉池+消毒”处理工艺，营运期生活污水经一体化污水处理设备处理后用于周边旱地绿化，不外排。

（八）做好营运期噪声污染防治工作，减少噪声对周边环境的影响。须确保周边环境敏感点满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1、2、4a类标准要求，220千伏升压站厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

（九）升压站内须对危险废物暂存间、集油池及事故油池等按要求进行防腐蚀和防渗漏处理。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口。

（十）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置相关污染防治设施。

（十一）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设废铅蓄电池、废含油抹布、废变压器油、废机油等危险废物的收集临时存放设施，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。

（十二）项目建成后5年内须对本区域候鸟迁徙情况进行持续跟踪观测，根据跟踪观测结果对风机运行时间进行调整或采取其他保护措施，并将调查报告报当地生态环境主管部门备案，同时做好鸟类迁徙期的巡护工作。

（十三）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

（十四）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

（十五）加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，落实环境风险防范措施，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、项目建设期、运营期须按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市鹿寨生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市鹿寨生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2026年2月6日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2501-450200-89-01-685162

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                      2026年2月6日印发