柳审环城审字〔2026〕42号

关于鹿寨生活垃圾焚烧发电项目鹿寨县飞灰填埋场工程环境影响报告书的批复

柳州海螺创业环境科技有限责任公司：

你公司报来《鹿寨生活垃圾焚烧发电项目鹿寨县飞灰填埋场工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据报告书及技术评估报告，经审查，现批复如下：

一、项目性质为改建，位于柳州市鹿寨县龙田村寨头屯六挂岭东侧的六挂钩北段，依托鹿寨县生活垃圾卫生填埋场C库区。建设规模和内容：改建一个库容10.5万立方米的飞灰填埋专区，管理区、渗滤液处理站及其他相关辅助设施等与现状生活垃圾填埋场共用。运营后，飞灰填埋区总库容为10.5万立方米，固化飞灰处置规模为16吨/天。

项目用地不涉及永久基本农田、生态保护红线、风景名胜区等特殊保护对象。项目总投资562.43万元，其中环保投资515.68万元。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告书》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告书》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目固化飞灰采用吨袋包装，在装卸、运输及填埋过程中应采取加盖、洒水降尘等抑尘措施，减少飞灰对周边环境的污染；飞灰堆填过程中必须严格遵循均匀放渣的原则，应特别注意滩面平整度，避免出现侧坡、扇形坡和细粒堆渣大量集中沉积于某端或某侧；堆填单元实行每日覆盖、中期覆盖等措施，已填埋区采用HDPE膜进行临时覆盖，加强场周围的绿化和封场后的绿化工作，以减少扬尘的产生。

同时，应加强生产过程中各环节无组织废气控制措施，确保厂界颗粒物符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）要求。

（二）运营期废水为飞灰淋溶废水，项目在飞灰填埋专区新建飞灰淋溶水收集系统，飞灰淋溶废水独立收集后经抽排管泵抽送至填埋场现有渗滤液调节池，依托现有渗滤液处理站处理，达到GB16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2直接排放的水污染物排放限值要求后排至石榴河。

（三）优先选择低噪声设备，合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的泵、风机等设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

（四）按分区防渗原则落实各项防渗措施。在厂区及周边建立土壤和地下水水质监控点，委托有资质的监测机构对地下水水质及土壤进行定期动态监测，做好地下水及土壤污染预警预报。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置相关污染防治设施。进入本项目飞灰填埋专区处置的生活垃圾焚烧飞灰，应符合GB16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》中6.3条及HJ1134-2020《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》中相关要求。

（六）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

（七）加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度并依法办理排污许可手续。在落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定项目投入调试的具体时间并请以书面形式向当地生态环境主管部门备案。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施、未按规定办理排污许可手续擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的，未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

四、项目生产时，建设单位须委托有资质的环境监测机构，按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。

五、项目申报时已开工建设；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市鹿寨生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市鹿寨生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

柳州市行政审批局

2026年8月13日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2512-450223-07-02-704443

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                   2026年8月13日印发