柳州市行政审批局

柳审批交通工程字〔2023〕3号

关于柳州港鹿寨港区江口作业区一期

工程施工图设计变更的批复

广西柳州北港西江港务有限公司：

报来《关于开展柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程施工图设计调整的请示》（柳州西江港务报〔2023〕21号）及相关附件收悉。根据《广西壮族自治区交通运输厅关于柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程初步设计变更的批复》（桂交行审〔2023〕146号）确定的设计变更内容，结合技术审查咨询报告相关审查咨询意见，经审查，现批复如下：

- 同意总平面布置方案。

- （一）4号泊位后方的原杂货堆场调整为重箱堆场；（二）原空箱堆场南侧场地的1#仓库、2#仓库及金属矿石堆场调整为预留空箱堆场，取消原3#、4#仓库，调整为发展用地；（三）①取消1#、3#、4#宿舍楼，调整为发展用地。②取消综合办公楼、食堂，调整为发展用地；在2#宿舍楼1楼架空层设置食堂。

- 同意装卸工艺方案。

- 3~8号泊位共用2台45吨多用途门机（四连杆），重箱堆场起重量35吨轨道式集装箱龙门起重机调整为1台。堆场、仓库布置的调整能够满足原施工图设计批复的规模。

- 同意水工建筑物调整方案。

- （一）3号泊位、4号泊位的水工结构预留45吨轻型岸桥荷载，立柱由原来1米×1米调整为1.2米×1.2米。

- 码头下游端点外侧护岸调整为20米。

- 基本同意陆域形成、道路、堆场、生产及辅助建筑物、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防、安全、节能等配套专业的设计调整。

- 变更后的施工图设计工程预算总投资为49721.63万元。

- 其他事项按《关于柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程施工图设计的批复》（柳审批字〔2016〕56号）执行。

附件：柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程施工图设计变更预算表

柳州市行政审批局

2023年9月12日

附件

| 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程施工图设计变更预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：柳州鹿寨港区江口作业区一期工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用项目名称 |  | 数量 | 调整预算 | 备注 |
| 1 | 疏浚工程 | 项 | 1 | 2081.88 |  |
| 2 | 水工工程 | 项 | 1 | 13364.61 |  |
| 3 | 陆域形成工程 | 项 | 1 | 3702.43 |  |
| 4 | 道路堆场工程 | 项 | 1 | 9254.09 |  |
| 5 | 装卸工艺工程 | 项 | 1 | 6259.00 |  |
| 6 | 电气工程 | 项 | 1 | 2305.54 |  |
| 7 | 给水消防环保工程 | 项 | 1 | 1673.87 |  |
| 8 | 通信工程 | 项 | 1 | 844.14 |  |
| 9 | 自动控制工程 | 项 | 1 | 989.37 |  |
| 10 | 导航工程 | 项 | 1 | 100.00 |  |
| 11 | 土建工程 | 项 | 1 | 4835.50 |  |
| 12 | 施工便道 | 项 | 1 | 68.52 |  |
| 13 | 临时工程 | 项 | 1 | 150.00 |  |
| 14 | 采暖、通风、供热与动力工程 | 项 | 1 | 53.66 |  |
| 15 | 机修和供油工程 | 项 | 1 | 106.00 |  |
| 16 | 港作车船 | 项 | 1 | 80.00 |  |
| 17 | 水土保持工程 | 项 | 1 | 450.00 |  |
| 18 | 港外道路及供电 | 项 | 1 | 3403.03 |  |
|  | 合计 |  |  | 49721.63 |  |

政府信息公开选项：主动公开

抄送：柳州市交通运输局